# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Konserwacja urządzeń i systemów 
w TAURON Arena Kraków

# nr referencyjny sprawy: ARM/15/2016

Zatwierdził:

ZARZĄD ARM S.A.

- Nazwa Zamawiającego

Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, tel. +12 349 11 03, fax +12 290 99 60, e-mail: przetargi@arm.krakow.pl, www.arm.krakow.pl.

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Zamówienie jest udzielane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w TAURON Arena Kraków usług w zakresie konserwacji urządzeń i systemów.

  - Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719). Zakres czynności konserwacyjnych i sposób ich wykonywania określony jest w Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.8. do SIWZ, sposób ich realizacji jest doprecyzowany w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń i instalacji. Zamówienie obejmuje również dostawę, wymianę i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych takich jak źródła światła (według limitów określonych w Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.8 do SIWZ) oraz materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, smary, oleje, środki czyszczące itp. (określonych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchowej (DTR)). Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się podmiotami lub/i specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, licencje, certyfikaty itp.

  - Podstawowe informacje o obiekcie:

Powierzchnia zabudowy – 9 845 m2

Kubatura – 614 510 m3

Wysokość – 27 m

Średnica – 146 166 cm

Ilość miejsc siedzących na trybunach – 	15 000

Przeznaczenie: imprezy sportowe, targi, kongresy, konferencje, koncerty itp.

Wykonawcą TAURON Arena Kraków było konsorcjum: 	Mostostal Warszawa S.A. (Lider), Acciona Infraestructuras S.A., Mostostal Puławy S.A., Asseco Poland S.A.

Obiekt TAURON Arena Kraków objęty jest 8-letnią gwarancją i rękojmią, która trwa do 25.05.2022 r., co Wykonawca musi uwzględnić w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następującym zakresie (na jedną, kilka lub wszystkie części):

    - część 1 zamówienia – Konserwacja systemów przeciwpożarowych:

  - stacje pożarowe tryskaczowe – działka wodne,

  - zbiornik wodny,

  - instalacja gaszenia gazem,

  - system SAP,

  - system DSO,

  - wentylacja oddymiająca,

  - oświetlenie awaryjne,

  - baterie UPS – akumulatory;

    - Część 2 zamówienia – Konserwacja stolarki drzwi i bram:

  - stolarka wewnętrzna i zewnętrzna,

  - bramy rozwierane,

  - bramy rolowane,

  - drzwi i bramy pożarowe;

    - Część 3 zamówienia– Konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu:

  - agregaty mroźnicze lodowiska,

  - agregaty chłodnicze dla klimakonwektorów i wentylacji,

  - instalacja chłodu oraz odprowadzenie skroplin,

  - klimatyzatory i klimakonwektory;

    - Część  4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji:

  - wentylacja bytowa – wentylatory,

  - centrale wentylacyjne,

  - system napowietrzania klatek schodowych;

    - Część 5 zamówienia – Konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych:

  - instalacje główne i rozdzielcze,

  - stacje trafo i agregaty prądotwórcze,

  - instalacje ogrzewania elektrycznego,

  - instalacje elektryczne wewnętrzne,

  - urządzenia teletechniczne,

  - instalacje odgromowe,

  - instalacje niskoprądowe – cctv, sms, bms, sni, kd, sswin, detekcja lpg, monitoring konstrukcji,

  - oświetlenie – oprawy, źródła światła;

    - Część 6 zamówienia - Konserwacja systemu trybun składanych:

  - trybuny teleskopowe i demontowalne,

  - krzesełka – standard, podwyższony standard, zespoły krzesełek;

    - Część 7 zamówienia - Konserwacja separatorów, pomp, CO, CT:

  - kanalizacja deszczowa i sanitarna,

  - urządzenia oczyszczające – separatory, pompy, przepompownie,

  - instalacja ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, nagrzewni;

3.4.8.   Część 8 zamówienia – Konserwacja wciągarek i riggingu:

  - system wciągarek i zawiesi wraz z systemem kratownic i riggingu.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zostały określone w załącznikach 1 i 2 do SIWZ (wzór umowy oraz opis przedmiotu zamówienia).

  - Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz poda nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

  - Zamawiający organizuje wizję lokalną w hali TAURON Arena Kraków z udziałem Wykonawców w celu umożliwienia zapoznania się z charakterystyką obiektu. Udział w wizji nie jest obowiązkowy. Termin wizji lokalnej:

- w zakresie objętym częściami 1 i 5: 6 lipca 2016 r., godz. 9:00,

- w zakresie objętym częściami 3, 4 i 7: 6 lipca 2016 r., godz. 9:45,

- w zakresie objętym częścią 2: 6 lipca 2016 r., godz. 10:30,

- w zakresie objętym częścią 6: 6 lipca 2016 r., godz. 11:30,

- w zakresie objętym częścią 8: 6 lipca 2016 r., godz. 14:00.

Zbiórka każdorazowo w recepcji TAURON Arena Kraków przy ul. Lema 7 w Krakowie (wejście od ul. Lema).

  - Kody CPV: 50000000-5 usługi naprawcze i konserwacyjne

    - Część 1:

  - 50510000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów odcinających i pojemników,

  - 50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych,

  - 50712000-9 usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych,

  - 50720000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji c.o.,

  - 50532000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury;

    - Część 2: 50712000-9 usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych;

    - Część 3:

  - 50510000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów odcinających i pojemników,

  - 50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych,

  - 50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji chłodzących;

    - Część 4:

  - 50712000-9 usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych,

  - 50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji chodzących;

    - Część 5:

  - 50232100-1 usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego,

  - 50330000-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego,

  - 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych,

  - 50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych,

  - 50532000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury;

    - Część 6: 50712000-9 usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych;

    - Część 7:

  - 50510000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów odcinających i pojemników,

  - 50720000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji c.o.,

  - 50721000-5 usługi w zakresie obsługi instalacji grzewczych;

    - Część 8: 50740000-4 usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników (wciągarek).

- Termin wykonania zamówienia

  - Zamówienie w zakresie części 1, 2, 4, 5, 6 i 8 realizowane będzie przez okres 37 miesięcy od 1 września 2016 r., chyba że zawarcie umowy nastąpi po tej dacie (wówczas – od daty zawarcia umowy).

  - Zamówienie w zakresie części 3 i 7 realizowane będzie przez okres 37 miesięcy od 16 października 2016 r., chyba że zawarcie umowy nastąpi po tej dacie (wówczas – od daty zawarcia umowy).

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy, w szczególności:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – w przypadku złożenia oferty na część 3 (konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – posiadać certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881) uprawniający do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

    - posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują:

      - w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja systemów przeciwpożarowych) – usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów przeciwpożarowych w co najmniej dwóch różnych budynkach użyteczności publicznej. Każdy z tych budynków powinien posiadać kubaturę powyżej 100 000 m3, instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW oraz powinien być przystosowany do obsługi maksymalnej ilości użytkowników w liczbie co najmniej 1500 osób. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej systemu SAP składającego się minimum z 1500 czujek detekcji pożaru, systemu DSO składającego się minimum z 200 głośników oraz systemu gaszenia składającego się minimum z 500 tryskaczy. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować testy falowników oddymiania, test czujek SAP, test zaworów alarmowych instalacji tryskaczowej. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 280 000 zł brutto;

      - w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja stolarki drzwi i bram) – usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń w zakresie konserwacji stolarki drzwi i bram p.poż i oddzieleń p.poż w co najmniej dwóch różnych budynkach użyteczności publicznej. Każdy z tych budynków powinien być przystosowany do obsługi maksymalnej ilości użytkowników w liczbie co najmniej 1500 osób. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej 200 sztuk drzwi p.poż. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - § 3 pkt 2 i 3. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 60 000 zł brutto;

      - w przypadku złożenia oferty na część 3 (konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów klimatyzacji i chłodu w co najmniej dwóch różnych budynkach. Każdy z tych budynków powinien posiadać kubaturę powyżej 80 000 m3 oraz instalację chłodniczą o mocy powyżej 1 MW. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej 4 sztuk agregatów wody lodowej, 150 urządzeń typu klimakonwektor lub split. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować konserwację urządzeń zawierających zarówno czynnik glikolowy jak i freonowy, które współpracują z wentylacją bytową budynku oraz pomiar ciśnienia ssania i tłoczenia sprężarek agregatów chłodniczych. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 88 000 zł brutto;

      - w przypadku złożenia oferty na część 4 (konserwacja systemu wentylacji) – usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów wentylacji w co najmniej dwóch różnych budynkach typu biurowego, zamieszkania zbiorowego bądź budynkach użyteczności publicznej. Każdy z tych budynków powinien posiadać kubaturę powyżej 100 000 m3, instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW oraz powinien być przystosowany do obsługi maksymalnej ilości użytkowników w liczbie co najmniej 2500 osób. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej 15 central wentylacji bytowej, a łączna ilość maksymalnej wymiany powietrza musi wynosić co najmniej 180 000 m3/h. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować dostawę, wymianę i utylizację wkładów filtracyjnych central wentylacji bytowej. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 185 000 zł brutto;

      - w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych) – usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów słabo- i silnoprądowych w co najmniej dwóch różnych budynkach. Każdy z tych budynków powinien posiadać instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację systemu CCTV z co najmniej 150 kamerami, system BMS integrujący co najmniej 3000 punktów oraz konserwację transformatorów i agregatów prądotwórczych. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności zerowania dla co najmniej 200 punktów. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 160 000 zł brutto;

      - w przypadku złożenia oferty na część 6 (konserwacja systemu trybun składanych) – usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie co najmniej dwóch systemów trybun składanych, z których każdy posiada co najmniej 1000 miejsc siedzących na trybunach i posiada co najmniej jedną trybunę, której składanie odbywa się poprzez stały system elektryczny. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto;

      - w przypadku złożenia oferty na część 7 (konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie separatorów, pomp, CO i CT w co najmniej dwóch różnych budynkach, które posiadają moc cieplną powyżej 1 MW. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację instalacji ciepła technologicznego z co najmniej 100 odbiornikami oraz co najmniej 2 separatorów tłuszczów. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować opróżnianie separatorów z nieczystości. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 30 000 zł brutto;

      - w przypadku złożenia oferty na część 8 (konserwacja wciągarek i riggingu) – usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie wciągarek w co najmniej dwóch różnych budynkach. Każdy z tych budynków powinien posiadać łączną ilość urządzeń typu wciągarki zdolną do udźwigu co najmniej 10 ton. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej 10 wciągarek. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować czynności wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego spełniające warunki rocznego odbioru. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 15 000 zł brutto.

Ilekroć w punktach a–h powyżej mowa o budynku użyteczności publicznej, należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W przypadku usług nadal wykonywanych do oceny spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część usług już wykonaną.

Ta sama usługa może być użyta dla wykazania spełnienia kilku spośród warunków wymienionych w punktach a–h;

    - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – co najmniej:

      - w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja systemów przeciwpożarowych) – co najmniej:

jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 5. urządzenia elektrotermiczne; 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

      - w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja stolarki drzwi i bram) – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

      - w przypadku złożenia oferty na część 3 (konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – co najmniej:

jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 5. urządzenia elektrotermiczne; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach takich jak: 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

jedną osobą posiadającą aktualny certyfikat F gazowy kat. 1, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881) uprawniający do kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

      - w przypadku złożenia oferty na część 4 (konserwacja systemu wentylacji) – co najmniej:

jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 5. urządzenia elektrotermiczne; 6. urządzenia do elektrolizy; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

      - w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych) – co najmniej:

jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; 5. urządzenia elektrotermiczne; 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów kontrolnych do 1 kV – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

      - w przypadku złożenia oferty na część 6 (konserwacja systemu trybun składanych) – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

      - w przypadku złożenia oferty na część 7 (konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – co najmniej:

jedną osobą posiadającą dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; 5. urządzenia elektrotermiczne; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

      - w przypadku złożenia oferty na część 8 (konserwacja wciągarek i riggingu) – co najmniej:

dwiema osobami posiadającymi uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Ponadto każda z tych osób musi posiadać uprawnienia UDT do konserwacji wciągników i wciągarek w zakresie wyposażenia mechanicznego (kategorie M I–IV) oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia elektrycznego (kategorie E I–IV).

Ta sama osoba może być użyta dla wykazania spełnienia kilku spośród warunków wymienionych w punktach a–h.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy, natomiast warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (w tym wskazane w pkt 5.1.1–5.1.3 SIWZ) mogą oni spełniać łącznie – w przypadku pkt 5.1.1 SIWZ odpowiednie uprawnienia muszą posiadać ci spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą wykonywać odpowiedni element zamówienia.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowania dokonywana będzie w formule „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 6. Jeżeli w tych dokumentach będą podane wartości w innych walutach niż PLN, będą one przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub według pierwszego średniego kursu ogłoszonego po dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia (jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia brak będzie ogłoszenia średniego kursu).

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

    - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ);

    - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik 4 do SIWZ);

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem;

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ);

    - w przypadku ofert składanych na część 3 zamówienia – aktualny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w punkcie 5.1.3 (certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881) uprawniający do prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła);

    - wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 5.1.2 (według wzoru stanowiącego załącznik 6 do SIWZ);

    - dowody w postaci dokumentów, potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1.9 zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem może być poświadczenie (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług powinno być ono wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert), a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie zostały wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 5.1.3 (według wzoru stanowiącego załącznik 7 do SIWZ);

    - w przypadku, w którym Wykonawca skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w pkt 5.3 – dowód, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia (wraz z wykazaniem, że osoby podpisujące te dowody były upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa). Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

    - oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 składa pełnomocnik Wykonawców lub składają je osoby uprawnione do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspólnie;

    - dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2–6.1.8, składane są w ofercie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

    - pozostałe dokumenty składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki, z zastrzeżeniem iż certyfikat wskazany w punkcie 6.1.9 muszą posiadać ci spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą wykonywać odpowiedni element zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3–6.1.5 i 6.1.7, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

      - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

      - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

    - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy;

    - dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.1 i 6.3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt. 6.3.1 ppkt. b, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1 lub 6.3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 6.3.3 stosuje się odpowiednio.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1, polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z pkt 5.3, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2–6.1.7. Pkt 6.3 stosuje się odpowiednio.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1–6.4 mogą być składane wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie to musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy), przy czym:

    - dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1 i 6.1.8 oraz pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.1.13 mogą być złożone tylko w formie pisemnej (oryginału);

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega zgodnie z pkt 5.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje mogą być składane pisemnie lub drogą elektroniczną. Powyższy sposób porozumiewania się z Wykonawcami nie dotyczy oferty oraz oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw przekazywanych przez Wykonawców w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, dla których Zamawiający wymaga formy pisemnej.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Adres e-mail Zamawiającego: przetargi@arm.krakow.pl.

  - Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Artur Konar, tel. 12 349 12 05.

- Wymagania dotyczące wadium

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

a)	w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja systemów przeciwpożarowych) – 8000 zł,

b)	w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja stolarki drzwi i bram) – 3000 zł,

c)	w przypadku złożenia oferty na część 3 (konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – 4000 zł,

d)	w przypadku złożenia oferty na część 4 (konserwacja systemu wentylacji) – 7000 zł,

e)	w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych) – 6000 zł,

f)	w przypadku złożenia oferty na część 6 (konserwacja systemu trybun składanych) – 3000 zł,

g)	w przypadku złożenia oferty na część 7 (konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – 1500 zł,

h)	w przypadku złożenia oferty na część 8 (konserwacja wciągarek i riggingu) – 1500 zł.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie odpowiadającej sumie wadiów dotyczących części, na które składa ofertę.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

    - w pieniądzu – wpłacane przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A., nr 06 1020 2892 0000 5902 0444 7744 (IBAN: PL 06 1020 2892 0000 5902 0444 7744, SWIFT: BPKOPLPW) z dopiskiem „wadium – konserwacja – część ………” tak aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku;

    - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.) – załączane w oryginale do oferty.

  - Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno spełniać następujące wymogi:

    - zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy;

    - w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych wykonawców;

    - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

- Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania oferty

  - Oferta winna zawierać:

    - wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik 8 do SIWZ);

    - pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli upoważnienie do jej złożenia nie wynika dokumentów wskazanych w punkcie 6. Pełnomocnictwo może być złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

    - dokumenty, o których mowa w punkcie 6.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Pozostałe wymogi i informacje dotyczące oferty:

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

    - ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

    - oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca przekazuje dokument lub inne materiały w języku obcym powinien także przekazać tłumaczenie na język polski;

    - poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy;

    - część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy odpowiednio oznaczyć oraz wskazać w formularzu oferty. Do oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Brak wykazania tych okoliczności będzie skutkować nieskutecznością zastrzeżenia. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy;

    - Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku;

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy;

    - ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

- nazwę i adres Wykonawcy

- nazwę i adres Zamawiającego: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków

- informację: „OFERTA w postępowaniu na konserwację urządzeń i systemów w TAURON Arena Kraków, ARM/15/2016 – NIE OTWIERAĆ PRZED TERMNEM OTWARCIA OFERT”.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie woli Wykonawcy o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być opakowane i złożone zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 10, a ponadto opakowanie powinno być oznaczone napisem odpowiednio: „zmiana” lub „wycofanie”. Podczas otwarcia ofert takie oferty będą otwierane w pierwszej kolejności.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, portiernia (przy wejściu nr 1 od ul. Lema) – nie później niż do dnia 1 sierpnia 2016 r., do godz. 12:00. Portiernia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, poziom C, sala konferencyjna.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Ceny w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceny w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich i winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.

  - Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do zasady opisanej w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

  - Cena ogółem podana w ofercie przez Wykonawcę (ustalona jako suma iloczynów cen jednostkowych i szacowanych ilości poszczególnych usług wskazanych przez Zamawiającego) jest ceną szacunkową. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od ilości faktycznie wykonywanych usług w okresie realizacji zamówienia.

- Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty

  - Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej części będą cena (waga: 95%) i termin realizacji oceny technicznej (waga: 5%).

  - W kryterium ceny oferty będą oceniane zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn / Co x 95, gdzie:

- Pc oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie,

- Cn oznacza najniższą cenę ogółem brutto za realizację zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

- Co oznacza cenę ogółem brutto za realizację zamówienia z oferty badanej.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  - W kryterium „termin realizacji oceny technicznej” Zamawiający będzie oceniać oferowany przez Wykonawcę termin realizacji oceny technicznej, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w pkt XIII, podpunkt 4, zgodnie z następującym wzorem:

Pt = 12 / To x 5, gdzie:

- Pt oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie,

- To oznacza termin realizacji oceny technicznej z oferty badanej wyrażony w godzinach.

W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 12 godzin, do oceny będzie przyjęty termin 12 godzin. Maksymalny dopuszczalny termin to 72 godziny.

  - Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach (Pc + Pt). Ocena będzie prowadzona odrębnie w każdej części zamówienia.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z Zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego wykonania zamówienia.

  - W przypadku, gdy uprawnienie reprezentanta Wykonawcy do podpisania umowy nie będzie wynikało z dokumentów złożonych wraz z ofertą, Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy odpowiednie dokumenty (np. pełnomocnictwa).

  - Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami pkt. 15.

  - Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedłożenia kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik 1 do SIWZ.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty za 37-miesięczną usługę.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone:

    - przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego w banku PKO BP S.A., nr 06 1020 2892 0000 5902 0444 7744 w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku;

    - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – deponowane w oryginale w kasie Zamawiającego za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy.

  - Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie.

  - Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń powinno spełniać następujące wymogi:

    - zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne;

    - okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy, powiększony o 30 dni.

- Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik 1 do SIWZ.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Informacje dodatkowe

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z punktem 3.4.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na świadczeniu takich samych usług w kolejnym okresie czasu, zwiększeniu częstotliwości czynności lub zleceniu dodatkowych czynności o tym samym charakterze w TAURON Arena Kraków.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

  - Zamawiający nie będzie dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykaz załączników:

# Wzór umowy,

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 1,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 2,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 3,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 4,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 5,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 6,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 7,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 8,

- Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej,

- Formularz wykazu usług,

- Formularz wykazu osób,

# Formularz oferty.